Услуги по аренде имущества для размещения складских и архивных помещении. Cлужебные помещения должны соответствовать требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям» и требованиям Строительные нормы Республики Казахстан СН РК 3.02-08-2013 «Административные и бытовые здания».

Арендная услуга включает в себя коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, водоснабжение горячей и холодной водой, канализация и вывоз мусора), а также услуги по уборке арендуемого помещения. При этом стоимость услуги аренды принимается из расчета за 1 кв.м./месяц.

Настоящая Техническая спецификация по закупкам услуги по аренде административных/производственных помещений для нужд АО «Қазтеміртранс».

Исполнитель должен оказать следующие услуги:

Содержание и эксплуатация:

- Капитальный ремонт здания, внешних и внутренних инженерных сетей;

- Организация диспетчерской службы по приему заявок от ответственных лиц Заказчиков ежедневно на круглосуточной основе;

- Поддержание работоспособности инженерных систем здания, включая замену ламп освещения Мест общего пользования;

- Выполнение мелкого ремонта поверхностей стен, напольного покрытия, потолка, светильников, систем отопления и кондиционирования, дверей, запорных механизмов и иного имущества Исполнителя переданного в составе Помещения Заказчику вследствие поломок, если такие поломки не вызваны действиями Заказчика;

- Пользование лифтовым оборудованием Здания, предназначенных для перевозки посетителей и сотрудников Заказчика;

- Пользование грузовым лифтовым оборудованием Здания, предназначенным для перевозки грузов по заявке Заказчика в нерабочее время;

- Обеспечение работоспособности систем противопожарной безопасности в соответствии с действующими правилами и нормами РК;

- Генеральная уборка Мест общего пользования и Помещения 1 раз в месяц;

- Круглогодичное обеспечение уборки прилегающей территории, включая очистку и вывоз снега с пешеходных зон, мест проезда автотранспорта и открытых мест предназначенных для парковки автомобилей;

- Мытье внешней стороны фасада Здания 1 раза в год;

- Озеленение прилегающей территории к Зданию в летний период;

Энергообеспечение:

- Электроснабжение по III категории, без резервного и бесперебойного питания из расчета 30 Вт на 1 кв.м. площади Объекта, с учетом ограничения в 2 кВт для каждой розеточной группы;

Административные услуги и безопасность

- Размещение почтового ящика Заказчика в лобби на первом этаже;

- Круглосуточный доступ в Здание;

- Обеспечение и организация контрольно-пропускного режима сотрудников и гостей Заказчика, обеспечение контролируемого вноса/выноса материальных ценностей Заказчика;

- Видеонаблюдение в Местах общего пользования Здания, кроме Помещения, срок хранения архива не более 3-х суток;

- Организация оформления допуска гостей Заказчика в рабочие дни с 8:00 часов до 20:00 часов.

Дополнительные услуги

- Предоставление отчета по прохождению сотрудников Заказчика через турникеты не чаще 1 раза в месяц;

- Предоставление отчета по запросу в течение месяца по прохождению сотрудника или сотрудников Заказчика через турникеты не более 2 раз в месяц;

- Услуги гардероба на первом этаже Здания в зимний период в рабочие часы с 9:00 часов до 18:30 часов;

- Консультирование сотрудников или партнеров Заказчика по техническим вопросам и особенностям Здания в случае проведения ремонта Помещения собственными силами Заказчика.

- Любые другие услуги оказываются Исполнителем на платной основе на основании утвержденного прайс-листа или договорной основе между Исполнителем и Заказчиком на основании отдельно заключенного договора.