Техническая спецификация

Услуги по аренде административных/производственных помещений

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Наименование и краткая характеристика | Услуги по аренде административных/произведенных помещений |
| Единица измерений | Метр квадратный |
| Количество | 1405,5 |

Содержание и эксплуатация:

- Капитальный ремонт здания, внешних и внутренних инженерных сетей;

- Организация диспетчерской службы по приему заявок от ответственных лиц Заказчика ежедневно на круглосуточной основе;

- Поддержание работоспособности инженерных систем здания, включая замену ламп освещения Мест общего пользования;

- Обеспечение уровня освещенности в офисных помещениях в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил РК;

- Выполнение мелкого ремонта поверхностей стен, напольного покрытия, потолка, светильников, систем отопления и кондиционирования, дверей, запорных механизмов и иного имущества Исполнителя переданного в составе Помещения Заказчику вследствие поломок, если такие поломки не вызваны действиями Заказчика;

- Пользование лифтовым оборудованием Здания, предназначенных для перевозки посетителей и сотрудников Заказчика;

- Пользование грузовым лифтовым оборудованием Здания, предназначенным для перевозки грузов по заявке Заказчика в нерабочее время;

- Обеспечение работоспособности систем противопожарной безопасности в соответствии с действующими правилами и нормами РК;

- Ежедневная поддерживающая уборка Мест общего пользования, включая обеспечение санитарных узлов расходными материалами: туалетная бумага, жидкое мыло, бумажными полотенцами. Уровень расходных материалов соответствует эконом-классу;

- Генеральная уборка Мест общего пользования и Помещения 1 раз в месяц;

- Круглогодичное обеспечение уборки прилегающей территории, включая очистку и вывоз снега с пешеходных зон, мест проезда автотранспорта и открытых мест предназначенных для парковки автомобилей;

- Мытье внешней стороны фасада Здания 1 раз в год;

- Озеленение прилегающей территории к Зданию в летний период;

- Организация вывоза твердых-бытовых отходов, за исключением строительного мусора и крупных упаковочных материалов Заказчика;

- Дезинфекция и дератизация.

Энергообеспечение:

- Электроснабжение по III категории, без резервного и бесперебойного питания из расчета 30 Вт на 1 кв.м. площади Объекта, с учетом ограничения в 2 кВт для каждой розеточной группы;

- Холодное водоснабжение от городских сетей горячее водоснабжение от городских сетей, либо электрическим проточным нагревателем, водоотведение;

- Отопление в зимний период;

- Обеспечение вентиляцией и кондиционированием воздуха в рабочие дни с 8 утра до 20 вечера.

- Предусмотрено холодоснабжение в некоторых кроссовых помещениях, данная услуга предоставляется круглосуточно без нормирования по температуре и бесперебойности.

Административные услуги и безопасность

- Размещение почтового ящика Заказчика в лобби на первом этаже;

- Круглосуточный доступ в Здание;

- Обеспечение и организация контрольно-пропускного режима сотрудников и гостей Заказчика, обеспечение контролируемого вноса/выноса материальных ценностей Заказчика;

- Видеонаблюдение в Местах общего пользования Здания, кроме Помещения, срок хранения архива не более 3-х суток;

- Организация оформления допуска гостей Заказчика в рабочие дни с 8:00 часов до 19:00 часов.

Дополнительные услуги

- Предоставление отчета по прохождению сотрудников Заказчика через турникеты не чаще 1 раза в месяц;

- Консультирование сотрудников или партнеров Заказчика по техническим вопросам и особенностям Здания в случае проведения ремонта Помещения собственными силами Заказчика.

- Любые другие услуги оказываются Исполнителем на платной основе на основании утвержденного прайс-листа или договорной основе между Исполнителем и Заказчиком на основании отдельно заключенного договора.